## BILL100-А
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS |  | ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Securities | Гарантии | LS/Ф.С.
2 | Insurances | Страховые полисы | LS/ФС
3 | Protection of the Environment | Защита окружающей среды | LS/ФС
| Removal and alteration of existing utilities | Удаление или перенос существующих коммуникаций
4.1 | Electric mains 35 kW(1 no.) | ЛЭП 35 кВт (1 шт.) | LS/ФС
4.2 | Electric mains 10 kW (14 no.) | ЛЭП 10 КВ (14 шт.) | LS/ФС
4.3 | Electric mains 0.4kW (1 no.) | ЛЭП 10 КВ (1 шт.) | LS/ФС
4.4 | Lighting (19 km) | Освещение (19 км) | LS/ФС
4.5 | Cable link (18 no.) | Кабельная линия связи (18 шт.) | LS/ФС
4.6 | Gas (278 m) | Газопровод (278 м) | LS/ФС
5 | Diversions and Traffic Control Measures | Обеспечение безопасности дорожного движения и контроль | LS/ ФС
6 | Protection of existing services | Защита существующих коммуникаций | LS/ ФС
7 | Execution of works above or close to the railway tracks | Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей | LS/ ФС
8 | Progress photographs (maximum number of photographs per set 36) | Фотографии по ходу выполнения работ | Sets/ Комплекты | 1
9 | Signboards | Щиты с надписями | no./ шт. | 2
10 | Engineer's Site Office and Laboratory | Офис Инженера при лаборатории | -
11 | Maintenance of the Engineer’s Office and Laboratory | Содержание офиса Инженера при лаборатории | мес. | 57
12 | Survey Equipment for the Engineer | Оборудование для полевых изысканий Инженера | LS/ ФС | 1
| Houses for the Engineer’s Supervisory Staff | Дома и оборудование для персонала Инженера
13 | Type I (140 m2) | Тип I (140 м2) | no./ шт. | 2
14 | Type II (110 m2) | Тип II (110 м2) | no./ шт. | 8
15 | Type III (40 m2) | Тип III (40 м2) | no./ шт. | 4
| Provision of Vehicles for the Engineer | Обеспечение транспортными средствами Инженера
16 | Type I | Тип I | no./ шт. | 8
17 | Type II | Тип II | no./ шт. | 6
18 | Type III | Тип III | no./ шт. | 2
| Maintenance of the Engineer’s Houses | Содержание домов Инженера
19 | Type I | Тип I | month/м | 120
20 | Type II | Тип II | month/м | 312
21 | Type III | Тип III | month/м | 192
| Maintenance of Engineer's vehicles | Содержание транспортных средств Инженера
22 | Type I | Тип I | month/м | 312
23 | Type II | Тип II | month/м | 236
24 | Type III | Тип III | month/м | 96
25 | Provision of Communications for the Engineer | Обеспечение средствами связи Инженера | LS/ ФС
26 | Maintenance of Communications for the Engineer | Содержание средствами связи Инженера | month/м | 36
27 | Clerical and Technical Support Staff for the Engineer | Конторский и технический персонал поддержки для Инженера | month/м | 216
28 | Provision of Personal Protective Equipment for the Engineer | Обеспечение средствами защиты персонала Инженера | LS/ ФС
29 | Provision of Contractor's Site Establishment | Обеспечение организации участка Подрядчика | LS/ ФС
30 | Maintenance of Contractors Site Establishment | Содержание организации участка Подрядчика | month/м | 33
31 | Removal of Contractor's Site Establishment | Удаление организации участка Подрядчика | LS/ ФС
32 | Contractor's obligations under Clause 6.7 of the Conditions of Contract | Обязательства Подрядчика по п. 6.7 Условий Контракта | LS/ ФС
33 | As-Built Drawings | Исполнительная документация (чертежи) | LS/ ФС
TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100
LS=Lump Sum=фиксированная сумма

## BILL300-А
BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES |  | ВЕДОМОСТЬ № 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Topo. Survey for roads and preparation of working drawings | Топографическая съемка дороги и подготовка рабочих чертежей | L. Sum / раз выпл
2 | Topo. Survey of existing bridges and preparation of working drawings | Топографическая съемка мостов и подготовка рабочих чертежей | L. Sum / раз выпл
3 | Topo. Survey for existing culverts and preparation of working drawings | Топографическая съемка существующих труб и подготовка рабочих чертежей | L. Sum / раз выпл
TOTAL FOR BILL 300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300

## BILL400-А (2)
BILL NO 400 - SITE CLEARANCE |  | ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Site clearance | Расчистка территории | км/km | 102
2 | Removal of road signs | Удаление дорожных знаков | no. / шт. | 149
3 | Removal of kilometer posts | Удаление километровых столбов | no. / шт. | 253
4 | Removal of road-marker posts | Удаление дорожно - сигнальных столбиков | no. / шт. | 284
5 | Removal of roadside vehicular guard-rail | Удаление транспортных ограждений на дороге | m / м | 61
6 | Removal of concrete curbs | Удаление бетонных бордюров | m / м | 325
7 | Demolition of Bridges | Полная разборка мостов | no. / шт. | 12
8 | Demolition of bus shelters | Разборка автобусных павильонов | no. / шт. | 4
9 | Demolition of existing culverts and end structures | Разборка существующих труб и их элементов. | m³ / м³ | 722
10 | Removal of trees and grubbing stubs | Рубка деревьев и корчевка пней | no. / шт. | 313
TOTAL FOR BILL 400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400

## BILL500-А
BILL NO 500 – EARTHWORKS |  | ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Removal of topsoil | Удаление плодородного слоя почвы | m³ / м³ | 695540
2 | Excavation of suitable material | Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи | m³ / м³ | 919405
3 | Cutting existing embankment | Срезка обочин и существующей насыпи | m³ / м³ | 128354
4 | Benching on existing embankment slopes | Срезка уступов на существующих откосах насыпи | m³ / м³ | 160352
5 | Preparation of existing ground under the embankment | Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь | m2 / м2 | 1662600
6 | Imported suitable fill | Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров | m³ / м³ | 1546850
7 | Compaction of fill in embankments | Уплотнение грунта в насыпи | m³ / м³ | 2466255
8 | Recompaction of existing embankment | Доуплотнение существующей насыпи | m2 / м2 | 1218050
9 | Completion of formation | Завершающая отделка земляного полотна | m² / м² | 3939272
10 | Shoulder Fill from imported fill and from milled material from existing road pavement | Отсыпка обочин из грунта и из материала от разборки объездной дороги | m³ / м³ | 254079
11 | Compaction of shoulder fill | Уплотнение обочин | m³ / м³ | 254079
12 | Clearing and regrading of existing watercourses | Расчистка и перепрофилирование существующих водотоков | m³ / м³ | 1305
13 | Topsoil spreading | Укладка плодородного слоя почвы | m² / м² | 353901
TOTAL FOR BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500

## BILL600-А
| BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS | ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Precast Concrete Culverts | Водопропускные трубы из сборного железобетона
1.1 | Pipe ZKP 2.200 diameter 1.0 m | Кругл. ЗКП 2.200 диаметр 1.0 м | m / м | 282
1.2 | Pipe ZKP 6.200 diameter 1.5 m | Кругл. ЗКП 6.200 диаметр 1.5 м | m / м | 586
1.3 | Pipe BI.29 diameter 1.5 m | Коническое Бл.29 диаметр 1.5 м | m / м | 64
1.4 | Box ЗП19.100 (4.0x2.5) m | Прямоуг. ЗП19.100 (4.0x2.5) м | m / м | 142
2 | Precast concrete headwall elements for new and replacement culvert and structures | Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и заменяемых концевых конструкций труб
2.1 | Pipe ST10 diameter 1.0m | Кругл. СТ 10 диаметр 1.0м | no. / шт. | 20
2.2 | Pipe ST13 (bl.7) diameter 1.5m | Кругл. СТ 13 (бл.7) диаметр 1.5м | no. / шт. | 64
2.3 | Box ZP 38 [4.0x2.5m] | Прямоуг. ЗП 38 [4.0x2.5м] | no. / шт. | 14
3 | Precast concrete wing wall elements for new and replacement culvert and structures | Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых и заменяемых концевых конструкций труб
3.1 | Pipe ST4 diameter 1.0m | Кругл. СТ 4 диаметр 1.0м | no. / шт. | 40
3.2 | Pipe ST7 diameter 1.5m | Кругл. СТ 7 диаметр 1.5м | no. / шт. | 108
3.3 | Box ST2 4.0x2.5m | Прямоуг. СТ 2, 4.0x2.5 м | no. / шт. | 28
3.4 | Box ST3 4.0x2.5m | Прямоуг. СТ 3, 4.0x2.5 м | no. / шт. | 28
4 | Elements of observation wells for the pipes on junctions | Элементы смотровых колодцев для труб на примыканиях
4.1 | Bl. B-3, B-4, B-5, B-9 | Блоки Б-3, Б-4, Б-5, Б-9 | m3 / м3 | 18.4
4.2 | Ring К-3, К-4, К-0 | Кольца К-3, К-4, К-0 | m3 / м3 | 2.9
4.3 | Slab П-4 | Плиты П-4 | m3 / м3 | 5.2
5 | Elements of observation wells for the pipes on junctions | Элементы водоотвода на разделительной полосе
5.1 | Bl. B-1 | Блоки Б-1 | m3 / м3 | 179.6
5.2 | Bl. B-6 | Блоки Б-6 | no. / шт. | 703
5.3 | Bl. B-1-22-75 | Блоки Б-1-22-75 | m / м | 4176
5.4 | Bl. B-5 | Блоки Б-5 | no. / шт. | 78
5.5 | Bl. B-2-20-40 | Блоки Б-2-20-40 | no. / шт. | 156
5.6 | Ring К-1 | Кольца К-1 | m3 / м3 | 0.72
5.7 | Slab П-9 | Плиты П-9 | m3 / м3 | 0.5
5.8 | Energy dissipator Bl. B-5 | Гаситель блок Б-5 | no. / шт. | 150
5.9 | Energy dissipator Bl. B-9 | Гаситель блок Б-9 | no. / шт. | 23
6 | Elements of drainage systems on bridges | Элементы водоотвода на мостах
6.1 | Bl. B-6 | Блоки Б-6 | m3 / м3 | 35
6.2 | Bl. B-2-20-25 | Блоки Б-2-20-25 | m3 / м3 | 4
6.3 | Bl. B-9 | Блоки Б-9 | m3 / м3 | 2
6.4 | Bl. B-5 | Блоки Б-5 | m3 / м3 | 21
6.5 | Bl. B-1-20-50 | Блоки Б-1-20-50 | m3 / м3 | 29
6.6 | Bl. B-1,5-1 | Блоки Б-1,5-1 | m3 / м3 | 1
6.7 | Road edge comonent BR100.20.8 | Устройство упоров из бортовых камней БР100.20.8 | m3 / м3 | 1
6.8 | Protection Slabs PU 150h85h15 mm | Плиты укрепления ПУ 150х85х15 мм | m3 / м3 | 168
6.9 | Insitu Concrete | Монолитный бетон укрепления | m3 / м3 | 204
6.10 | Blocks U-1 | Блоки упоров У-1 | m3 / м3 | 43
7 | In-situ concrete for to pipes, headwalls, wing walls, aprons and укрепления русла | Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев, фундаментов и укрепления русла | m³ / м³ | 2727
8 | Precast concrete for base | Сборный железобетон фундамента | m³ / м³ | 222
9 | Precast / In-situ concrete slope protection | Каменная рисберма | m³ / м³ | 379
10 | Geotextile on slopes | Геотекстиль | m² / м² | 216607
11 | Protection of slopes with stone fill (Rip rap) | Укрепление откосов каменной наброской | m³ / м³ | 1583
12 | Precast/In-situ Reinforced Concrete Grid Slope Protection | Решетчатая конструкция для укрепления откосов | m² / м² | 206292
13 | Reinforcement work on bridges | Укрепительные работы на мостах
13.1 | Slope Protection - concrete slab 15 cm thick | Укрепление откосов земляного полотна ж/б плитами толщиной 15 см | m³ / м³ | 495
13.2 | Slope Protection - in situ concrete 10 cm thick | Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном толщиной 10 см | m³ / м³ | 98
13.3 | Insitu concrete supports | Устройство монолитных бетонных упоров | m³ / м³ | 285
14 | Concrete drainage channels along the carriage edge | Лотки для сбора воды на обочине дороги | m / м | 1917
15 | Concrete drainage channels down embankment side slope | Лотки для водосброса по откосу земляного полотна | m / м | 477
TOTAL FOR BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600

## BILL700-А (2)
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS |  | ВЕДОМОСТЬ № 700 - Фракционные материалы покрытия
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Granular subbase | Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси. | m³ / м³ | 472349
2 | Shoulder Fill | Обочины | m³ / м³ | 158544
3 | Shoulder fill from milled asphalt from existing road pavement | Обочины из материала от разборки объездной дороги | m³ / м³ | 136859
4 | Crushed Stone Road Base С-10 | Основание из щебня С-10 | m³ / м³ | 276176
5 | Top Layer of Shoulders | Укрепление обочин | m³ / м³ | 86875
6 | Top layer of Fill in Median | Верхний слой разделительной полосы | m³ / м³ | 12249
TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700

## BILL800-А
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS |  | ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
| Contract, Контракт: |  |  | EBRD/CW-2009
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Milling of exisiting bitumious pavement | Фрезерование существующих слоев дорожной одежды | m³ / м³ | 90412
2 | Prime coat | Подгрунтовка основания | m2/м2 | 1131084
3 | Tack coat | Подгрунтовка покрытия | m2/м2 | 2262168
4 | Coarse-grained asphaltic concrete for the upper layer of the base 12-15 cm thick | Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя основания 15-12 см | m2/м2 | 1131084
5 | Coarse-grained asphaltic concrete base course 10 сm thick | Крупнозернистый асфальтобетон для верхнего слоя покрытия 10 см | m2/м2 | 1112260
6 | Stone mastic asphaltic concrete wearing course 5 сm thick | Щебеночно-мастичный асфальтобетон 5 cм | m2/м2 | 1101110
7 | Asphalt concrete wearing course for bridges | Мелкозернистый асфальтобетон для мостов | m³ / м³ | 25.3
TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800

## BILL900
BILL NO 900 - CONCRETE WORKS |  | ВЕДОМОСТЬ № 900 - Бетонные работы
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Insitu concrete to sidewalks | Монолитные тротуарные плиты | m³ / м³ | 1.5
2 | Insitu sulphate-resistant reinforced concrete to upstand walls, curtain walls, abutment caps and beneath truss stones | Шкафные стенки, открылки, насадки и подферменные камни из монолитного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 847
3 | Precast sulphate-resistant concrete pier caps | Ригель промежуточных опор из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 45
4 | Insitu sulphate-resistant concrete to pier caps transitions | Монолитный бетон ригеля, подферменных камней и омоноличивание блоков ригеля бетоном | m³ / м³ | 247
5 | Insitu sulphate-resistant concrete pier caps | Ростверки промежуточных опор из монолитного сульфатостойкого бетона | m³ / м³ | 409
6 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (13 m) | Сваи для крайних опор длиной 13,0 м. из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 227
7 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (11 m) | Сваи для крайних опор длиной 11,0 м. из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 501
8 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (14 m) | Сваи для крайних опор длиной 14,0 м. из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 158
9 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (8 m) | Сваи для промежуточных опор длиной 8,0 м. из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 119
10 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (9m) | Сваи для промежуточных опор длиной 9,0 м. из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 60
11 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (12 m) section 35x35 | Сваи для промежуточных опор длиной 12,0 м. сечением 35х35 из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 175
12 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete piles (6 m) | Сваи длиной 6,0 м. из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 9.8
13 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete (12m) section40x40 | Сваи опор длиной 12,0 м. сечением 40х40 из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 155
14 | Insitu concrete piles for lining | Монолитный бетон для облицовки свай | m³ / м³ | 28
15 | Precast reinforced concrete blocks S1M | Блоки С1М сборных железобетонных опор | m³ / м³ | 164
16 | Blocks R1M, R2M prefabricated girder | Блоки Р1М, Р2Мсборных элементов ригеля | m³ / м³ | 131
17 | Pile testing | Испытание свай | no. / шт. | 484
18 | Reinforcement and embedded fittings | Арматура и закладные детали | Ton/ тонна | 805
19 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete (P600.98.30) | Переходные плиты из сборного сульфатостойкого железобетона П600.98.30 | m³ / м³ | 623
20 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete (P600.124.30) | Переходные плиты из сборного сульфатостойкого железобетона П600.124.30 | m³ / м³ | 175
21 | Joining of approach slabs with insitu sulphate-resistant concrete | Объединение переходных плит сульфатостойким бетоном | m³ / м³ | 48
22 | Precast sulphate-resistant reinforced concrete Staircase on overpass slopes | Лестничные сходы на откосах путепровода из сборного сульфатостойкого железобетона | m³ / м³ | 27
23 | Cross insitu transition of span structure with sulphate-resistant concrete | Поперечное омоноличивание элементов пролетного строения сульфатостойким бетоном | m³ / м³ | 1580
24 | Concrete V30F200W6 (h = 15 cm) to deck slab | Покрытие проезжей части из цементобетоны В30F200W6 (h=15 cm) | m2 / м2 | 5415
25 | Bearing blocks intermediate support 180х150х91 cm | Блоки цоколя промежуточной опоры 180х150х91 см | m³/psc / м³/шт | 15
26 | Insitu concrete for the cap intermediate support | Бетонирование монолитной части цоколя промежуточной опоры | m³ / м³ | 79
27 | Concreting of the body support | Бетонирование тела опоры | m³ / м³ | 113
28 | Prefabricated concrete block walls intermediate supports (block B275) | Сборные ж/б блоки стен промежуточных опор (блок Б275) | m³ / м³ | 4
29 | Prefabricated concrete block walls intermediate supports (block B375) | Сборные ж/б блоки стен промежуточных опор (блок Б375) | m³ / м³ | 11
30 | Prefabricated concrete block walls intermediate supports (block B425) | Сборные ж/б блоки стен промежуточных опор (блок Б425) | m³ / м³ | 16
31 | Prefabricated concrete block walls intermediate supports (block B300) | Сборные ж/б блоки стен промежуточных опор (блок Б300) | m³ / м³ | 9
32 | Prefabricated concrete block walls intermediate supports (block B340) | Сборные ж/б блоки стен промежуточных опор (блок Б340) | m³ / м³ | 10
33 | Insitu concrete parapet | Монолитный парапет | m³ / м³ | 3
34 | Smoothing layer of reinforced concrete | Выравнивающий слой из монолитного бетона | m³ / м³ | 58
35 | Headroom pillars of reinforced concrete | Оголовки опор из монолитного железобетона | m³ / м³ | 100
36 | Insitu reinforced concrete beams to strengthen supports | Монолитный железобетонный слой усиления ригелей опор | m³ / м³ | 99
37 | Insitu concrete beams for connecting beams | Монолитный бетон для объединения балок | m³ / м³ | 34
38 | Reinforced concrete deck slab | Плита мостового полотна из железобетона | m³ / м³ | 801
39 | Curbs BR 100.30.18 | Бордюры БР 100.30.18 | пм/rm | 11440
40 | Curbs BR 100.20.8 | Бордюры БР 100.20.8 | пм/rm | 10882
TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900

## BILL1000
BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE |  | ВЕДОМОСТЬ № 1000 - Предварительно напряженный железобетон
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Precast pretensioned slabs: | Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона
1.1 | - 2P18-А14К7 | - 2П18-А14К7 | no./шт. | 320
1,2 | - 2P12-А14К7 | - 2П12-А14К7 | no./шт. | 56
2 | Precast pretensioned concrete beams - VТК-21Uк | Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона - ВТК-21Ук | no./шт. | 30
3 | Prestressed concrete beams - VTK-24U | Балки из предварительно напряженного железобетона - ВТК-24У | no./шт. | 20
4 | Beams Mostotrest length 22,16 m | Балки Мостотреста длиной 22,16 м | no./шт. | 88
5 | Beams VTC-22, 16p | Балки ВТК-22,16с | no./шт. | 32
TOTAL FOR BILL 1000 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000

## BILL1100
BILL NO 1100 - CONCRETE REPAIRS |  | ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Бетонные ремонтные работы
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Survey and location of defects | Обследование и выявление дефектов | L. Sum / раз выпл
2 | Painting of concrete | Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловой краской, Мастерсил | m² / м² | 13560
TOTAL FOR BILL 1100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1100

## BILL1200
BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS |  | ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Разные мостовые работы
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге) | 101
1 | Removal of metal pedestrian handrail on bridge | Удаление металлических перил на мостах | m / м | 676
2 | Removal of road pavement on bridge | Удаление покрытия проезжей части на мостах | m² / м² | 4020
3 | Removal of beams | Удаление балок моста | m³ / м³ | 1964
4 | Removal of bridge pillars | Удаление опор моста | m³ / м³ | 3874
5 | Removal of precast / cast In-situ approach slabs | Удаление сборных переходных плит | m³ / м³ | 32
6 | Removal of concrete bridge elements and protection | Удаление бетонных элементов моста и укрепление | m³ / м³ | 659
7 | Imported fill adjacent to structures | Отсыпка из грунтовых карьеров на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений | m³ / м³ | 22275 |  |  | 2025
8 | Imported free draining fill adjacent to structures | Отсыпка из дренир. грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений | m³ / м³ | 14190
9 | Compaction of fill adjacent to structures | Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений. | m³ / м³ | 22275
10 | Compaction of free draining fill adjacent to structures | Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и обратной засыпки котлованов | m³ / м³ | 14190
11 | Asphalt concrete base course - 12 cm thick | Крупнозернистый асфальтобетон для мостов 12 cм | m² / м² | 820
12 | Asphalt concrete base course - 10 cm thick | Крупнозернистый асфальтобетон для мостов 10 cм | m² / м² | 946
13 | Stone mastic asphaltic concrete 20 - 5 сm thick | Щебеночно-мастичный асфальтобетон -20 5 cм | m² / м² | 1140
14 | Fine-grained asphalt concrete, 4 cm thick | Мелкозернистый асфальтобетон 4 cм | m² / м² | 4843
15 | Stone mastic asphaltic concrete - 3 сm thick | Щебеночно-мастичный асфальтобетон 3 cм | m² / м² | 4127
16 | Asphalt concrete surfacing Type 1 - 7 cm thick | Покрытие из горячего плотного а/б марки 1, 7см | m² / м² | 6664
17 | Fine-grained asphalt concrete - 5 cm thick | Мелкозернистый асфальтобетон 5 cм | m² / м² | 662
18 | Two-layer (lower layer 4.5 cm, upper - 4.5cm) of dense fine-grained hot asphalt mixture of type B grade II | Покрытие двухслойное (нижний слой 4.5см, верхний – 4.5см) из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки II | m² / м² | 1656
19 | Hot porous asphalt concrete - 6 cm thick | Устройство оснований из горячего пористого асфальтобетона толщиной 60мм | m³ / м³ | 250
20 | Levelling layer of coarse-grained porous asphalt mixture thick 14cm over approach slabs | Выравнивающий слой на переходных плитах из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси толщиной 14см | m³ / м³ | 367
21 | Reinforcement | Армирование и закладные деталей | ton/тонна | 805
22 | Painting of concrete surfaces colour | Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловой краской | m² / м² | 6500
23 | Abutment system out of tie cages. | Устройство опор из шпальных клеток | no. / шт. | 620
24 | Bridge rubber bearings 150х350х40 | Опорные части РОЧ 150х350х40 | no. / шт. | 112
25 | Bridge rubber bearings 200х400х52 | Опорные части РОЧ 200х400х52 | no. / шт. | 40
26 | Bridge rubber bearings 200х200х35 | Опорные части РОЧ 200х200х35 | no. / шт. | 104
27 | Bridge rubber bearings 20х25х6,2-0,8 | Опорные части РОЧ 20х25х6,2-0,8 | no. / шт. | 240
28 | Bridge rubber bearings 20х40х5,2-0,8 | Опорные части РОЧ 20х40х5,2-0,8 | no. / шт. | 460
29 | Filler-type expansion joints | Деформационные швы заполненного типа | m / м | 833
30 | Bridge deck bituminous waterproofing | Гидроизоляция битумная | m² / м² | 5544
31 | Waterproofing Concreasive | Гидроизоляция Concreasive | m² / м² | 1363
32 | Waterproofing Masterseal | Гидроизоляция Masterseal | m² / м² | 3380
33 | Waterproofing Flexigum-HP | Гидроизоляция Flexigum-HP | m² / м² | 8892
34 | Waterproofing Tehnoelastmost B | Гидроизоляция Техноэластмост Б | m² / м² | 352
35 | Waterproofing Tehnoelastmost С | Гидроизоляция Техноэластмост С | m² / м² | 5244
36 | Steel pedestrian handrail | Перильные ограждения из стали | m / м | 640
37 | Vehicular guard-rail (Bridges 1,2,3) | Транспортные ограждения из стали | m / м | 2018
TOTAL FOR BILL 1200 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200

## BILL1300-А
BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE |  | ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
1 | Edge marker posts | Дорожно – сигнальные столбики | no. / шт. | 4127
2 | Kilometre marker posts | Километровые столбы | no. / шт. | 202
| Permanent road signs: | Постоянные дорожные знаки
3 | < 1 m² | < 1 m² | no. / шт. | 319
4 | 1 m² to 2 m² | 1 m² to 2 m² | no. / шт. | 41
5 | 2 m² to 5 m² | 2 m² to 5 m² | no. / шт. | 51
6 | > 5 m² | > 5 m² | no. / шт. | 6
7 | Barrier Fence | Транспортные ограждения | m / м | 37595
8 | Bus shelters | Автобусные павильоны | no. / шт. | 14
9 | Rest areas with vehicle emergency repair trestles | Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации. | no. / шт. | 4
10 | Toilet | Туалеты на два очка | no. / шт. | 4
9 | Pedestrian handrail of steel | Перильные ограждения из стали | no. / шт. | 756
11 | Double sided 'New Jersey' barrier type BO 30.6.8 | Блоки ограждения БО30.6.8 | no. / шт. | 30
TOTAL FOR BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300

## BILL 1400 (2)
BILL NO 1400 - ROAD TRAFFIC MARKINGS |  | ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
| Road traffic markings - White lines | Дорожная разметка - Белые линии
1 | Continuous lines, width 150 mm | Сплошная шириной 150 мм | m / м | 247001
2 | Dotted Lines width 150 mm (1:3) | Прерывистая шириной 150 мм (1: 3) | m / м | 115388
3 | Dotted Lines width 150 mm (3:1) | Прерывистая шириной 150 мм (3:1) | m / м | 6379
4 | Dotted Lines width 150 mm (1:1) | Прерывистая шириной 150 мм (1:1) | m / м | 1691
5 | Dotted Lines width 400 mm (3:1) | Прерывистая шириной 400 мм (3:1) | m / м | 12552
6 | Road traffic markings – Symbols | Дорожная разметка - Символы | m² / м² | 10008.47
7 | Road traffic markings (vertical) | Дорожная разметка (вертикальная)
8 | On the curb | На бордюрах | m² / м² | 4032
TOTAL FOR BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400

## BILL 1500
BILL NO 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING |  | ВЕДОМОСТЬ № 1500 – Электроснабжение и освещение
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
| Illumination | Электроосвещение
| Cable Trenchs | Строительные работы для прокладки кабеля:
1 | Excavation of trench | Рытье траншеи в грунтах 3 группы мех. cпособом | m³ / м³ | 5475
2 | Sand surround to cable | Прокладка постели из песка для силового кабеля | m³ / м³ | 5475
3 | Steel tube diameter 32 mm | Прокладка стальной трубы диам. 32 мм | m | 965
4 | AC pipes diameter 100мм | Прокладка а\ц трубы диам. 100мм | m | 23
5 | Backfilling of cable trench | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом | m3/m3 | 194
6 | Drilling holes 2 m deep | Бурение ям глубиной 2 м для установки анкера опоры | no/шт | 39
| Cable works | Монтажные работы на укладку кабеля
7 | Laying cable size 4х25мм in a trench | Укладка кабеля сечением 4х10мм в траншеи | m/м | 300
8 | Laying cable size 4х25мм in pipes | Прокладка кабеля сечением 5х10мм в трубы | m/м | 150
9 | Laying cable AVBbSHv-1kV size 4х16мм in pipes | Прокладка кабеля АВБбШв-1кВ сечением 4х16мм в трубы | m/м | 452
10 | Laying cable AVBbShv-1kW size 4х25mm in trenches | Прокладка кабеля АВБбШв-1кВ сечением 4х25мм в траншеях | m/м | 90
11 | Laying cable AVBbShv-1kW size 4х35mm in trenches | Прокладка кабеля АВБбШв-1кВ сечением 4х35мм в траншеях | m/м | 15
12 | Laying cable AVBbShv-1kW size 4х25mm in pipes in trenches | Прокладка кабеля АВБбШв-1кВ сечением 4х25мм в трубе в траншеях | m/м | 40
13 | Laying cable AVVG-1kV size 4х10мм in pipes in trench | Укладка кабеля АВВГ-1кВ сечением 4х10 мм в трубе в траншее | m/м | 10
14 | Laying cable AVVG-1kV size 4х10мм in pipes on bridge | Укладка кабеля АВВГ-1кВ сечением 4х10 мм по мосту в трубе | m/м | 150
15 | Laying cable AVVG-1kV size 4х10мм in pipes | Укладка кабеля АВВГ-1кВ сечением 4х10 мм в трубе | m/м | 720
16 | Laying cable AVVG-1kV by section 4х25мм in pipes PND in a trench | Укладка кабеля АВВГ-1кВ сечением 4х25 мм в трубке ПНД в траншеях | m/м | 24100
17 | Laying cable AVVG-1kW size 4х35 mm2 in PND pipe in trenches | Укладка кабеля АВВГ-1кВ сечением 4х35 мм2 в трубке ПНД в траншеях | m/м | 10350
18 | Laying cable AVVG-1kV size section 4х16мм in pipes PND in trench | Укладка кабеля АВВГ-1кВ сечением 4х16мм в трубке ПНД в траншеях | m/м | 4650
19 | Joints for cables up to 1 кВ size 4х10мм | Монтаж концевых муфт для кабелей до 1 кВ сечением жил до4х10мм | no/шт | 3
20 | Joints for cables up to 1 кВ size 4х25мм | Монтаж концевых муфт для кабелей до 1 кВ сечением жил до4х25мм | no/шт | 3
21 | Termination of outdoor cables up to 1 kV size 50 mm2 - 4cores | Монтаж муфты концевой наружной установки для кабелей до 1 кВ сечением 50 мм2 - 4жилы | no/шт | 10
22 | Cable marker tape | Покрытие кабеля сигнальной лентой | m/м | 1610
| Installation of Lighting Columns, Brakets and Lanterns | Монтажные работы опор освещения
23 | Installing metal lighting column H = 8m without foundation | Установка металлич. граненой конической опоры Н=8м без фундамента | no/шт | 34
24 | Installing outreach braket bracket for 1 lantern | Установка кронштейна для 1 светильника | no/шт | 274
25 | Installing outreach bracket for 2 lanterns | Установка кронштейна для 2 светильников | no/шт | 241
26 | Installing metal lighting column H = 8m on foundation | Установка металлич. граненой конической опоры Н=8м с анкером | no/шт | 481
27 | Concrete foundation, depth = 1,7 | Бетонирование анкеров Н=1,7 | no/шт | 481
28 | Installation of lanterns ZHKU-250 on outreach brackets | Установка светильников ЖКУ-250 на опорах | no/шт | 756
29 | Connection of cable sizes up to 10 mm2 | аделка концевая сухая для кабеля сеч. до 10 мм2 | no/шт | 5
30 | Connection of cable sizes up to 25 mm3 | аделка концевая сухая для кабеля сеч. до 25 мм2 | no/шт | 3
31 | Connection of cable sizes up to 35 mm3 | аделка концевая сухая для кабеля сеч. до 35 мм3 | no/шт | 10
32 | VVG copper core cable cross-section 3x1, 5 mm2 in column | Монтаж провода ВВГ медного сеч. 3х1,5 мм2 в опоре | m/м | 5740
33 | Earthing rods | аземление опор | no/шт | 489
34 | Earthing of neutral core | Повторное заземление нулевого провода | no/шт | 86
35 | Control cabinet for lighting | Установка шкафа управления наружным освещением (ШУНО) | no/шт | 8
36 | Earthing of control cabinet for lighting | Заземление шкафа (ШУНО) | no/шт | 3
37 | Joints for cable 1 кV size 4х16 мм | Монтаж концевых муфт для кабелей до 1 кВ сечением жил до4х16мм | no/шт | 2
| VL-10kV | ВЛ-10кВ
38 | Assembling and installing intermediate support P10-2 | Монтаж и установка промежуточной опоры П10-2 | no/шт | 287
39 | Mounting and installation of anchor supports A10-1 | Монтаж и установка анкерной опоры А10-1 | no/шт | 7
40 | Assembling and installing the anchoring support UA10-1 | Монтаж и установка угловой анкерной опоры УА10-1 | no/шт | 6
41 | Mounting and installation of high intermediate support PP10-1 | Монтаж и установка повышенной промежуточной опоры ПП10-1 | no/шт | 11
42 | Mounting and installation of high intermediate support PUA10-1 | Монтаж и установка повышенной промежуточной опоры ПУА10-1 | no/шт | 1
43 | Mounting and installation of high intermediate support PP10-4 | Монтаж и установка повышенной промежуточной опоры ПП10-4 | no/шт | 8
44 | Assembling and installing the junction anchoring support OA10-1 | Монтаж и установка ответвительной анкерной опоры ОА10-1 | no/шт | 4
45 | Mounting and installation of support PS10-2 | Монтаж и установка подсечной опоры ПС10-2 | no/шт | 3
46 | Mounting and installation transition angular anchoring support PUA10-2 | Монтаж и установка переходной угловой анкерной опоры ПУА10-2 | no/шт | 2
47 | Device equipment KR-1 | Устройство оборудования КР-1 | no/шт | 5
48 | Fix anchor slab P-3i | Крепление опорно-анкерной плиты П-3и | no/шт | 67
49 | Installing switch RLND-10 from the PRNZ | Установка разъединителя РЛНД-10 с прив. ПРНЗ | no/шт | 6
50 | Suspended steel reinforced aluminum wires on poles AC-35 | Подвеска провода сталеалюминиевого на опорах АС-35 | m | 51850
51 | Excavation and backfilling of trench to a depth of 2,5 m and width of 0,4m | Рытье и засыпка котлована под опоры глубиной 2,5м, диаметром 0,4 м | m | 362
52 | Earthing rods | Заземление опор | no/шт | 329
| VL-0,4kV | ВЛ-0,4кВ
53 | Suspended steel reinforced aluminum wires on poles AC-25 | Подвеска провода сталеалюминиевого на опорах АС-25 | м | 840
54 | Dismantling of steel reinforced aluminum wires AC-25 | Демонтаж провода сталеалюминиевого АС-25 | м | 170
55 | Excavation and backfilling of trench to a depth of 2,5 m and width of 0,4m | Рытье и засыпка котлована под опоры глубиной 2,5м, диаметром 0,4 м | no/шт | 5
56 | Mounting and installation of support P1-4 | Монтаж и установка опоры П1-4 | no/шт | 3
57 | Mounting and installation of support OA1-4 | Монтаж и установка опоры ОА1-4 | no/шт | 1
58 | Mounting and installation of support K1-4 | Монтаж и установка опоры К1-4 | no/шт | 1
| КТР-25-10/0,4kV | КТП-25-10/0,4кВ
59 | Excavation and placing gravel bedding layer of 25 cm thick | Устройство площадки из ПГС толщиной 25 см | m³ / м³ | 32 | 126 | 32
60 | Concrete foundation under the KTP | Устройство бетонного основания под КТП | no/шт | 4
61 | Mounting and installation of KTP-25 | Монтаж и установка КТП-25 | no/шт | 1
62 | Installing the transformer 25 kVA, voltage 10 / 0,4 kV in KTP | Установка трансформатора 25 кВА напряжением 10/0,4кВ в КТП | no/шт | 1
63 | Pile grounding electrodes (steel circular diameter of 16 mm length 2,5 m) | Забивка электродов заземления (сталь круглая диаметром 16 мм длиной 2,5 м) | no/шт | 10
64 | Gasket strip section 40h4 mm in the trench | Прокладка полосы сечением 40х4 мм в траншее | no/шт | 50
65 | Excavation of trenches for laying strip grounding | Рытье траншеи для прокладки полосы заземления | m³ / м³ | 18 | 50 | 18
TOTAL FOR BILL 1500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500

## DW Personnel
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
| Contract : |  |  |  | EBRD/CW-2009
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
a | Ganger | Бригадир | h / ч | 500
b | Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.) | Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр) | h / ч | 1000
c | Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc.) | Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.) | h / ч | 1000
d | Un-skilled Labourer | Неквалифицированный рабочий | h / ч | 2000
e | Operator – excavator | Оператор экскаватора | h / ч | 500
f | Driver – dump truck | Оператор самосвала | h / ч | 500
g | Operator – grader | Оператор грейдера | h / ч | 500
h | Operator – dozer | Оператор бульдозера | h / ч | 500
i | Operator – asphalt paver | Оператор асфальтоукладчика | h / ч | 500
j | Operator - roller | Оператор уплотнительной техники | h / ч | 500
k | Driver | Водитель | h / ч | 1000
Sub-total / Под-итог

## DW material
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
| Contract : |  |  |  | EBRD/CW-2009
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
a | Reinforcing steel | Сталь для армирования | ton / тонна | 5
b | Ordinary Portland Cement | Обычный портландцемент | ton / тонна | 5
c | Sulphate Resistant Cement | Сульфатостойкий цемент | ton / тонна | 5
d | Bitumen (Performance Grade) | Битум (эксплуатационная марка) | ton / тонна | 50
e | Concrete 40/20 | Бетон 40/20 | m3 | 100
f | Concrete 30/20 | Бетон 30/20 | m³ | 100
g | Concrete 25/20 | Бетон 25/20 | m³ | 100
h | Concrete 15/20 | Бетон 15/20 | m³ | 100
i | Asphaltic concrete basecourse material | Крупнозернистый асфальтобетон | m³ | 1000
j | Asphaltic concrete wearing course material | Мелкозернистый асфальтобетон | m³ | 1000
k | Bitumen macadam regulating material | Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам) | m³ | 1000
l | Granular sub-base | Подстилающий слой | m³ | 2000
m | Crushed stone base | Щебеночное основание | m³ | 2000
n | Rip-rap | Каменная наброска | m³ | 500
o | Repair Mortar | Раствор для ремонта поверхностей | m2 | 100
Sub-total / Под-итог

## DW Equipment
DW Equipment / Оборудование для поденных работ
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
| Contract : |  |  |  | EBRD/CW-2009
Item No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге)
a | Backhoe excavator (80 – 90 bhp) | Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90) | h / ч | 50
b | Backhoe excavator (110 - 130 bhp) | Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130) | h / ч | 50
c | Backhoe excavator (170 - 230 bhp) | Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230) | h / ч | 50
d | Backhoe excavator (300 - 340 bhp) | Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340) | h / ч | 50
e | Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity) | Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3) | h / ч | 50
f | Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity) | Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3) | h / ч | 50
g | Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity) | Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3) | h / ч | 50
h | Motor grader (110 - 125 bhp) | Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125) | h / ч | 50
i | Motor grader (140 - 160 bhp) | Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160) | h / ч | 50
j | Motor grader (180 - 210 bhp) | Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210) | h / ч | 50
k | Track-type crawler tractor (120 - 150bhp) | Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150) | h / ч | 50
l | Track-type crawler tractor (160 - 190bhp) | Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190) | h / ч | 50
m | Track-type crawler tractor (200 - 225bhp) | Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225) | h / ч | 50
n | Track-type crawler tractor (250 - 300bhp) | Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300) | h / ч | 50
o | Track-type crawler tractor (350 - 400bhp) | Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400) | h / ч | 50
p | 4 – 5 tonne vibrating roller (2.5-3.5 t/m roll) | 4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки) | h / ч | 50
q | 5 – 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll) | 5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки) | h / ч | 50
r | >9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll) | > 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки) | h / ч | 50
s | 15 tonne pneumatic tyred roller | Каток пневматического хода 15 тонн | h / ч | 50
t | 25 tonne pneumatic tyred roller | Каток пневматического хода 25 тонн | h / ч | 50
u | 35 tonne pneumatic tyred roller | Каток пневматического хода 35 тонн | h / ч | 50
v | Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll) | Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки) | h / ч | 50
w | Smooth wheel roller (over 5.4 t/m roll) | Каток с гладкими вальцами (более 5,4 т/м укатки) | h / ч | 50
x | Paving machine =125 BHP | Асфальтоукладчик £ 125 ВНР | h / ч | 100
y | Chip spreader (4 m wide) | Пескоразбрасыватель (ширина 4 м) | h / ч | 50
z | Bitumen tanker with spray bar | Битумная емкость с распылительной насадкой | h / ч | 50
aa | Bitumen / emulsion hand held spray lance | Ручной распылитель битума/эмульсии | h / ч | 50
ab | Compressor = 14 m³ / minute (including hoses and tools) | Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления) | h / ч | 50
ac | 20 tonne truck | Грузовик 20 тонн | h / ч | 50
ad | 30 tonne truck | Грузовик 30 тонн | h / ч | 50
ae | 40 tonne truck | Грузовик 40 тонн | h / ч | 50
af | Wheeled shovel = 2 m³ | Колесный экскаватор £ 2 м3 | h / ч | 100
ag | Concrete mixer (indicate size) | Бетономешалка (указать размер) | h / ч | 50
ah | Pumping / dewatering (describe) | Насос / оборудование для откачки воды (описать) | h / ч | 50
ai | Cutting Equipment (describe) | Оборудование для срезки (описать) | h / ч | 50
aj | Drilling / blasting equipment (describe) | Бурильное / взрывное оборудование (описать) | h / ч | 50
ak | Rock crushing equipment (describe) | Оборудование для дробления камня (описать) | h / ч | 50
al | Cold milling equipment (1.5 metres / deep cut) | Машина холодного фрезерования шириной 1,5 м. | h / ч | 50
Sub-total / Под-итог

## DW Sum
DAYWORK SUMMARY СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОДЕННЫХ РАБОТ
Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 |  | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
Amount (Tenge) Сумма (тенге)
Total for daywork: Labor | Итого по поденным работам: Труд
Total for daywork: Materials | Итого по поденным работам: Материалы
Total for daywork: Contractor's Equipment | Итого по поденным работам: Оборудование
TOTAL FOR DAYWORK | Итого по поденным работам: Оборудование

## Лист1
SUMMARY OF SPECIFIED PROVISIONAL SUMS
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ РЕЗЕРВНЫМ СУММАМ
Bill Number № ведомости | Item Number № пункта | Description Описание | Amount (Tenge) Сумма (тенге)
|  | TOTAL FOR SPECIFIED PROVISIONAL SUMS (B) ИТОГО ПО УКАЗАННЫМ РЕЗЕРВНЫМ СУММАМ (B) | 0

## Grand Total
GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
| Aktobe-Martuk-RF Border (to Orenburg) road Reconstruction Project, kм 0-102 | Проект реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)», км 0-102
| Contract : |  |  | EBRD/CW-2009
| General Summary | Общая смета | Reference / Ссылка | Amount (Tenge) Сумма (Тенге)
100 | Bill No 100 - General Requirements | Ведомость №100 - Общие положения
300 | Bill No 300 - Setting Out and Tolerances | Ведомость № 300 - Установочные Параметры И Допустимые Отклонения
400 | Bill No 400 - Site Clearance | Ведомость №400 – Расчистка территории
500 | Bill No 500 - Earthworks | Ведомость №500 – Земляные работы
600 | Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works | Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы
700 | Bill No 700 - Granular Pavement Materials | Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия
800 | Bill No 800 - Bituminous Pavement Works | Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию
900 | Bill No 900 - Concrete Works | Ведомость №900 – Бетонные работы
1000 | Bill No 1000 - Prestressed Pretensioned Concrete | Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон
1100 | Bill No 1100 - Concrete Repairs | Ведомость №1100 – Ремонт бетона
1200 | Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works | Ведомость №1200 – Разные мостовые работы
1300 | Bill No 1300 - Road Furniture | Ведомость №1300 – Обстановка дороги
1400 | Bill No 1400 - Road Traffic Markings | Ведомость №1400 – Дорожная разметка
1500 | Bill No 1500 - power supply and lighting | Ведомость № 1500 - электроснабжение и освещение
DW | Dayworks | Непредвиденные работы
A | Sub-total of Bills | Итого по ведомости
B | Specified Provisional Sums * | Указанные резервные суммы
C | Total of Bills less Specified Provisional Sums (A – B) | (A - B)
E | Subtotal (excluding local VAT) (B+C) | B+C
F | Local VAT | НДС
G | Total Tender Price carried to Form of Tender (E+F) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ (E+F)
* All provisional sums to be expended in whole or in part at the direction and discretion of the Engineer
* Все резервные суммы используются полностью или частично под руководством и по усмотрению Инженера